핸드북에서 제공하고 있는 Kr-85의 감마선 및 엑스선에 대한 반가층 정보는

아래의 표와 같습니다.

감마, X-선 (반가층, 1/10가층) [mm]
	1/2	1/10
납	6	17
철	27	64