□ 2020년도 2분기 자체(테마)감사

o 감사일정 및 내용

구 분	감사실시기간	감 사 내 용
2020년도 2분기 자체(테마)감사 (연구원 안전 관련 전반사항 점검)	'20.04.20.(월) ~ 04.24.(금) (5일간)	【주요내용】 ◦‘2019년 동절기 주요보직자 원내 안전순찰’에서 도출된 연구실 안전관리 문제점 및 후속조치 이행실태 점검 ◦원자력 안전 협약서 및 세부 이행지침 이행여부 점검 ◦기타 안전관련 사항 - 24시간 가동장비 운영 및 관리현황 등 점검 - 전기안전관리규정 개정 등 2019년 1분기 테마감사 결과 지적사항에 대한 후속조치 이행내역 점검 【처분요구사항】 ◦긴급 상황의 통보에 대한 적극적 협약 이행을 위한 회의체 구성 등 관련 상시 정보공유 체계를 구축할 것(권고) ◦시·구와의 협의를 통해 원자력안전대책위원회 구성 요건, 구성 주체, 역할 및 내용 등에 대한 실효성 있는 방안이 마련되도록 노력할 것(권고) ◦안전 시설 개선이 필요한 사항에 대해서는 개선하고(개선), 일부 안전관리 미흡 사항에 대해서는 시정할 것(통보) ◦소화기 미비치 구역 관리책임자, 방사선 관리구역 관리책임자, 비인가 전열기 사용 관리책임자(경고) ◦실험실에 스프링클러(간이 스프링클러 포함) 설치하여 운영하는 방안을 검토할 것(권고) ◦24시간 가동장비 관리에 관한 세부기준을 관련 규정(또는 절차서) 등에 반영하고 실질적인 현황 관리가 되도록 개선할 것(개선) ◦연구원 현실에 맞는 전기안전관리가 적정하게 이루어 질 수 있도록 관련제도(전기안전관리규정)를 조속히 개정할 것(통보) ◦감사지적사항에 대해 장기 미 이행한 해당 부서장(경고) ◦전기분야 안전관리에 만전을 기하고, 적정하게 관리될 수 있도록 전기분야 전문인력 보강을 적극 검토할 것(권고)