□ 2019년도 1분기 테마감사

o 감사일정 및 내용

구분	감사실시기간	감사내용
2019년도 1분기 테마감사 (연구원 내 화재사건 관련 전반사항 점검)	'19.02.11. ~ 02.29.	o 주요내용 지난해 11월 발생한 원내 실험실 화재 사고와 관련한 전반사항 점검 실시 - 화재경위 및 관리소홀 여부 파악 - 대응절차의 적정성, 규정 상 안전관리 및 점검의무 이행여부 등 점검 o 처분요구사항 - 전기안전관리규정을 전면 재검토하여, 연구원 현실에 맞는 전기안전관리가 이루어질 수 있도록 규정 개선 조치 - 연구원 주요시설에 대하여 주기적(년 1회 이상) 안전진단(화재, 전기)이 실시되도록 하고, 안전관리 지적사항에 대하여 연구원 차원에서 년차별 개선계획을 수립하여 예산 반영, 필수 개선토록 조치 - 실험실 일상안전점검표의 항목에 추가될 사항이 있는지 검토하고, 미사용 콘센트의 덮개 설치 등에 관하여 주기적으로 점검할 것을 통보 조치 - 시설분야별 전기안전관리원에 대하여 주의, 시설관리책임자에 대하여 경고 조치